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По вопросу проведения мероприятий 

по обеспечению качества питьевого водоснабжения в с. Выселки 
	
	


Уважаемый Радик Рафаилевич!

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти (далее – территориальный отдел) в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в рамках мониторинга возможных последствий прохождения паводка, 09.04.2024г. были проведены отборы проб холодной питьевой воды из разводящей сети территории жилой застройки с. Выселки муниципального района Ставропольский по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский с.п. Выселки, с. Выселки, ул. Луговая, д. 24А. 

В соответствии с унифицированными протоколами лабораторных испытаний с заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в г. Тольятти» №  1235, № 1462 от 10.04.2024г. (дата выдачи результатов 11.04.2024г.) исследованные пробы не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) по микробиологическим (общие (обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)  и санитарно-химическим (нитраты) показателям.
В соответствии с п.78 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, обязан немедленно принять меры по устранению ситуаций, указанных в настоящем пункте Санитарных правил.

В соответствии с ч.2 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.
Согласно ч. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

Сложившаяся ситуация создает угрозу жизни и здоровью людей в связи с чем предлагаем незамедлительно принять меры по обеспечению населения с.п. Выселки доброкачественной питьевой водой (подвоз, информирование о необходимости кипятить воду перед употреблением, содействие ресурсоснабжающей организации в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий).
В адрес ресурсоснабжающей организации Муниципального предприятия муниципального района Ставропольский СтавропольРесурсСервис» направлено предписание о необходимости проведения промывки и дезинфекции водозаборных сооружений и распределительной водопроводной сети с. Выселки.

Начальник
Территориального отдела
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