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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 от  27.04.2021г.                                                                                                                    № 23 
Об утверждении инструкции по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению
На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Выселки,Администрация сельского поселения Выселки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить инструкцию по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению, согласно приложению к настоящему постановлению. 
     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет  http:// viselki.stavrsp.ru. 
       3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  сельского 
поселения Выселки                                                                                                З.Г.Мердеев                        
Приложение  
к постановлению Администрации 
сельского поселения  Выселки 
от 27.04.2021 № 23
Инструкции по учету электроэнергии, ее рациональному использованию и проведения мероприятий по энергосбережению
1. Введение
      Настоящая инструкция разработана Администрацией сельского поселения Выселки  во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и применяется в Администрации сельского поселения Выселки.
2. Общие положения
2.1. Основной целью учета электроэнергии является получение достоверной информации о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии для обеспечения энергосбережения и управления электропотреблением.
2.2. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.
2.3. Организация учета активной электроэнергии должна обеспечивать возможность расчетов потребителей за электроэнергию по действующим тарифам, в том числе многоставочным и дифференцированным.
2.4. Учет электроэнергии производится на основе измерений с помощью счетчиков электрической энергии и информационно-измерительных систем.
2.5. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений, типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений.
3. Организация учета электроэнергии
3.1. Организация учета электроэнергии на электроустановках должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в части:
- мест установки и объемов средств учета электроэнергии потребителей;
- классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов;
- размещения счетчиков и выполнения электропроводки к ним.
3.2. Учет активной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.
3.3. Для повышения эффективности учета электроэнергии в электроустановках рекомендуется применять автоматизированные системы учета и контроля электроэнергии, создаваемые на базе электросчетчиков и информационно-измерительных систем.
3.4. Лица, выполняющие работы по монтажу и наладке средств учета электроэнергии, должны иметь лицензии на проведение данных видов работ, полученные в установленном порядке.
3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.
4. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии
4.1. Поставщик средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества, должен иметь лицензию на их изготовление, ремонт, продажу или прокат, выдаваемую Госстандартом России в установленном порядке.
4.2. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии должна вестись в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и инструкций.
4.3. Эксплуатационное обслуживание средств учета электроэнергии должно осуществляться специально обученным персоналом.
4.4. При обслуживании средств учета электроэнергии должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с действующими правилами.
4.5. Ведомства могут на основании действующих правовых и нормативно-технических документов разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции ведомственные нормативно-технические документы в области учета электроэнергии, не противоречащие "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6.
4.6. Периодическая проверка средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества, должна производиться в сроки, установленные Госстандартом России.
4.7. Перестановка, замена, а также изменение схем включения средств учета производится с согласия энергоснабжающей организации.
5. Проведение основных технических мероприятий программы по энергосбережению
5.1. Централизованная замена ламп на энергосберегающие;
5.2. Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа "Выход", "Не входить" и т.п.) на энергосберегающие;
5.3. Рационализация расположения источников света в помещениях;
5.4. Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;
5.5. Ремонт и замена окон и дверей;
5.6. Включение отопления на полную мощность в кабинетах только при присутствии работников;
5.7. Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания).
С инструкцией ознакомлены:
	№п/п
	Ф.И.О.сотрудника
	Должность
	подпись

	1
	  Пакреев Р.Р.
	Зам.главы администрации 
	 

	2
	 Баутдинова А.К. 
	  вед. специалист
	 

	3
	 Анциферова В.А. 
	Делопроизводитель 
	 

	4
	 Мушакеева Р.Г. 
	Инспектор ВУС  
	 

	5
	 Кондурару Ж. И.
	 инспектор по работе с молодежью
	 

	6
	 Гайнуллов М .М.
	 Водитель 
	 

	7
	Дишина Ч.М. 
	Специалист 
	 

	8
	Бабаева  Е.В. 
	 Ст. специалист 
	 


