РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ

Российская Федерация,

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Выселки , с. Выселки,

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п. Выселки

на 2018г-2019.г.

| №/№ | Наименование мероприятий | период проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопровода ул.Дорожная -270 метров | август-сентябрь | В связи с закольцовкой скважины по ул.Октябрьская в 2019г работы по ул.Дорожной запланированы на 2020г -2021г |
| 2 | Замена трубопровода ПВХ скважина №3 -70 метров ,ул.Первомайская | август-сентябрь | Выполнено |
| 3 | Подвод электричества до новой скважины -ул.Октябрьская | сентябрь-октябрь | Выполнено |
| 4 | Обустройство территорий зон санитарной охраны (первого пояса) | июнь-июль | Выполнено |
| 5 | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | Выполнено |
| 6 | Промывка сетей, хлорирование систем водоснабжения | по плану | Выполнено |
| 7 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения . | ежегодно (весна-осень) | Выполнено |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды , подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения , о планах проведения соответствующих мероприятий по приведению качества питьевой воды | май , октябрь | Выполнено |
| 9 | Проведение планово- ремонтных систем питьевого водоснабжения | ежегодно | Выполнено |

Глава сельского поселения Выселки 				             З.Г.Мердеев