РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ

Российская Федерация,

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Выселки , с. Выселки,

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЫСЕЛКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация предоставлена на основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Протокола лабораторных исследований № 14501 от 25.09.2019 г,  № 14530 от 26.09.2019 г

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность | 5,4±1,6 | не более 20,0 | Градусы цветности (Cr-Co) |
| Мутность | 1,40±3 | не более 2,6 | ЕМФ |

МИКРОБИРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число37 град С | 0 | не более 50 | КОЕ/мл |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | отсутствие в 100 мл |  |
| Термотолерантыеколиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | отсутствие в 100 мл |  |

Глава

сельского поселения Выселки

муниципального района Ставропольский

Самарской области					_______________З.Г.Мердеев